Procesamiento Digital de Imágenes I

Detección de osteoporosis

# Resumen
En el siguiente trabajo se presenta una series de algoritmos, para poder ubicar de manera automatica el cuello del femur, y el triángulo de Ward. También se desarrolló un metodo para poder detectar si el paciente posee Osteoporosis, Osteopnenia, o si es saludable mediante el estudio de este.

El presente trabajo consta de una aplicación que permite cargar una imagen de una radiografia de la cabeza del femur y encontrar de forma automática el Triangulo de Ward. Una vez detectado dicho triangulo, la aplicación permite calcular el indice que determina el grado de osteoporosis que posee.

# Objetivos
El objetivo principal de nuestro trabajo es el de lograr una aplicación capaz de detectar y reconocer utilizando imagenes radiograficas de la cadera, el triángulo de Ward ubicado en la zona del cuello del femur (ver Figura 1). Utilizando tecnicas de procesamiento de imagenes como pueden ser tecnicas de suavizado (filtro paso bajo), tecnicas de detección de bordes (filtros de Frei – Chen, Prewitt, Sobel, Roberts), umbralado automático (método de Otsu), tecnicas de esqueletización (algortimo de Hilditch), entre otras . Una vez detectada dicha zona, se aplica el método de detección de osteoporosis basado en el Algoritmo de Representación Vectorial.

Figura 1: Triángulo de Ward
# Introducción
La siguiente sección introduce una brebe descripción de la enfermedad Osteoporosis y su relación con el Procesamiento de Imágenes.
## Osteoporosis
La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad de minerales en el hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y reduciéndose la zona cortical por un defecto en la absorción del calcio, lo que los vuelve quebradizos y susceptibles de fracturas y de microfracturas, así como anemia y ceguera. La densidad mineral de los huesos se establece mediante la densitometría ósea.
Es la principal causa de fracturas óseas en mujeres después de la menopausia y ancianos en general. La osteoporosis no tiene un comienzo bien definido y, hasta hace poco, el primer signo visible de la enfermedad acostumbraba a ser una fractura de la cadera, la muñeca o de los cuerpos vertebrales que originaban dolor o deformidad.
### Procesamiento de Imagenes aplicado a la medicina
Durante los últimos 15 años, un número creciente de técnicas referentes a imágenes digitales ha sido introducido en la práctica médica. Muchos radiólogos y personal de laboratorios médicos conocen y manipulan imágenes digitales como las producidas por Tomografía Asistida por computadora, resonancia magnética y por métodos de medicina nuclear.
Debido al desarrollo, capacidades y gran factibilidad de ejecución de las computadoras, las imágenes en medicina, que eran tradicionalmente grabadas sobre películas, ahora pueden manipularse en forma digital. De esta forma las imágenes de ultrasonido y las de Rayos X se pueden almacenar directamente en forma digital por medio de placas de fósforo de luminiscencia fotoestimulable.
   El desarrollo de las técnicas de almacenamiento de imágenes digitales en medicina ha estado acompañado por un incremento en el uso de herramientas de manipulación de imágenes.
    Estas herramientas están diseñadas para ayudar a los laboratoristas y médicos a realizar evaluaciones objetivas de las imágenes, y proporcionar así un diagnóstico más preciso que el que puede dar la sola interpretación visual.
# Conceptos Teóricos
En esta sección, se presentarán los conceptos mas importante del Procesaminto de Imagenes que ayudaran a entender los pasos que permitieron el desarrollo de nuestra aplicación.
## Etapas del procesamiento de imágenes
A continuación se detallan las etapas que conforman el procesamiento de imágenes, donde la ocurrencia de una etapa puede llevarse a cabo sí la etapa anterior está ya terminada. Es decir, la realización de estas etapas se ejecuta en orden y de forma secuencial.
1. Captura: Diseño de las propiedades de la captura.
2. Pre-procesamiento: Reducir el entorno que no es de interés para el problema.
3. Segmentación: Reconocer y extraer cada uno de los objetos presentes en la imagen.
4. Extracción de características: Seleccionar y extraer “características” apropiadas para la identificación de los objetos deseados.
5. Identificación de objetos: Utilizar un modelo de toma de decisión para decidir a que categoria pertenece cada objeto.
## Técnicas Conceptos de PDI utilizadas
La siguiente sección definine los principales conceptos en el área de Procesamiento de Imágenes.
### Imagen
   El término imagen se refiere a una función bidimensional de intensidad de luz f (x, y), donde x y y denotan las coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto (x, y) es proporcional al brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto [1]. La Fig. 1(sacar la imagen de cap1.pdf) muestra la convenció́n de coordenadas que se usará.
Una imagen digital es una imagen f (x, y) que ha sido discretizada en coordenadas espaciales y en brillo. Una imagen digital puede considerarse como una matriz cuyos índices del renglón y columna identifican un punto en la imagen y el correspondiente valor del elemento de la matriz que identifica el nivel de intensidad de luz en ese punto.
   Para trabajar con números en la computadora, el nivel de brillo, o valor de cada pixel, es cuantizado a códigos binarios enteros positivos (el brillo no puede ser negativo).
Una imagen binaria es una imagen monocromática cuantizada a 1 bit por pixel, esto es, dos niveles, blanco ó negro .
### Histograma
Un histograma es un gráfico estadístico que permite representar la distribución de intensidad de los píxeles de una imagen, es decir, el número de píxeles que corresponde a cada intensidad luminosa. Por convención, el histograma representa el nivel de intensidad con coordinadas X que van desde lo más oscuro (a la izquierda) a lo más claro (a la derecha).
De esta manera, el histograma de una imagen con 256 niveles de gris será representado por un gráfico que tenga 256 valores en el eje X y el número de píxeles de la imagen en el eje Y.
### Normalización
En que consiste la normalizacio???
La normalización se hace necesaria, para tener una cierta independencia de las propiedades de la imagen, como lo son el brillo y el contraste. Las ecuaciones que nos permiten esto son las siguientes:
Sea I(x,y) la imagen de entrada,

donde:
- I(x,y), nivel de gris de la imagen en la coordenada (x,y).
- min(I),max(I): mínimo y máximo nivel de gris en la imagen respectivamente.
- N(x,y), nivel de gris de la imagen normalizada en la coordenada (x,y).
### Convolución
Es el tratamiento de imágenes más empleado y conocido. Las convoluciones discretas son muy usadas en el procesado de imagen para el suavizado de imágenes, el afilado de imágenes, detección de bordes, y otros efectos. Mediante este proceso se calcula el valor de un determinado punto en función del suyo y el de sus vecinos, aplicando una simple operación matemática en función de la cual se obtendrá un valor resultante para el punto en cuestión.
Una ventana deslizante, llamada ventana de convolución, se centra en cada píxel de una imagen de entrada y genera nuevos píxeles de salida. Para aplicar la máscara a esa zona se multiplican los valores de los puntos que rodean al píxel que estamos tratando por su correspondiente entrada o coeficiente en la máscara y luego se suman esos productos (ver Figura 2). El costo de dicho proceso se centra en el tamaño de la imagen. Pero dado su sencillez y eficacia es uno de los más utilizados.

Figura 2: Proceso de Convolución
Cuando las máscaras utilizadas poseen coeficientes que suman un total de 1, la imagen convolucionada tendrá la misma intensidad media que la imagen original. Otras máscaras de convolución tienen coeficientes positivos y negativos y suman un total de 0, en esta situación se generarán valores de píxeles negativos. En caso de que nos salgamos del rango impuesto para la imagen f(x,y), bien porque necesitemos utilizar máscaras cuya suma de valores sea mayor que la unidad o porque utilicemos máscaras con coeficientes negativos, debemos normalizar el resultado aplicando la función más adecuada en cada caso.
La primera cuestión al implementar una función de convolución es como tratar los bordes de la imagen. Cuando la ventana de convolución se centra en el primer píxel de una imagen en (0,0), la ventana deslizante sobresale de la imagen en el borde superior y en el izquierdo, como se puede (ver Figura 3).

Figura 3: Problema de aplicar la ventana de convolución
Existene varias métodos para solucionar este problema:
1. La primera solución es tratar las celdas vacías en la ventana de convolución como ceros. Esto se conoce como Zero-Padding. Es fácil de realizar pero no es una buena idea cuando los bordes de la imagen resultante son tan importantes como el resto de la imagen.
2. La siguiente solución es empezar la convolución en la primera posición donde la ventana no sobresalga de la imagen. Si la máscara de convolución es de tamaño 3x3, se empezaría convolucionando con el píxel en (1,1) en vez del píxel en (0,0). Este método es sencillo de implementar. En la imagen de salida, los bordes convolucionados son copiados para crear una imagen con el mismo tamaño que la imagen de entrada.
3. Otros métodos amplían la imagen antes de convolucionarla. Una forma de hacerlo es duplicar los bordes. Usando una máscara 3x3, se copiarían la filas superior e inferior, así como las columnas izquierda y derecha.
4. El otro método es “envolver” la imagen, es decir, considerar como píxel contiguo al del borde izquierdo, el píxel del borde derecho y viceversa, así como con los del borde superior e inferior. Si se quiere convolucionar una imagen 256x256 con una máscara de convolución de 3x3, la primera ventana de convolución opera con los píxeles en las posiciones que se puede ver a continuación (ver Figura 4).
Hoy en día existen una gran cantidad de algoritmos para la restauración y mejoramiento de imágenes. Para los fines de este informe solamente se hará mención de los filtros más relevantes.
## Filtros
Figura 4: Solución empleando el método de "envolver" la imagen

Las técnicas de filtrado son transformaciones de la imagen pixel a pixel, que no dependen solamente del nivel de gris de uno determinado, sino también del valor de los niveles de gris de los píxeles vecinos en la imagen original (convolución). El proceso de filtrado se realiza utilizando matrices denominadas máscaras, que son aplicadas sobre la imagen. La imagen resultante de la aplicación de un filtro es una nueva imagen. Los filtros sirven para suavizar o realzar detalles de la imagen, o inclusive minimizar efectos de ruido.
### Filtros de suavizado
Se define como ruido cualquier entidad en las imágenes, datos o resultados intermedios que no son interesantes para el proceso que se pretende llevar a cabo. Los filtros de suavizado, consisten en eliminar las entidades explicadas anteriormente. En nuestro caso se procedera a explicar el filtro paso bajo, que es utlizado en este trabajo.
#### Filtro paso bajo
El filtro paso bajo es un tipo de filtro de suavizado empleado para remover ruido de alta frecuencia espacial en una imagen digital. Este ruido es generalmente introducido en la imagen durante el proceso de conversión de analógico a digital como un efecto secundario de la conversión física de patrones de energía luminosa a una cancelación de las variaciones más rápidas entre píxel y píxel. El ruido aparece de manera aleatoria a manera de puntos en la imagen, usualmente con valores bastante distintos a los vecinos más cercanos.
El efecto visual de un filtro paso bajo es el suavizado de la imagen y reducción del número de niveles de gris de la imagen. Las altas frecuencias, que corresponden a las transiciones abruptas, son atenuadas. El suavizado tiende a minimizar ruidos y origina una imagen menos nítida, con niveles de gris más difuminados.
La frecuencia de corte del filtro está determinada por el tamaño de la máscara del filtro y de los coeficientes. La máscara para un filtro paso bajo siempre tiene sentido para un número mayor que 1. La suma es posteriormente normalizada, así los coeficientes representan un porcentaje de contribución de cada píxel al nuevo píxel.
Algunas de las máscaras comunes de filtros paso bajo son:
1	1	1
1	1	1
1	1	1

      Media (1/9)
1	2	1
2	4	2
1	2	1

        Gausiano(1/16)
### Filtros de Realce
Realza detalles de la imagen, que son utliles para el procesamiento de los datos. Mmm	Buscar en la wiki algo para poner como introduccion de filtros de realce
En nuestro caso se procedera a explicar el filtro paso alto, el cual es uno de los mas sencillos y mas utlizados. Por dicha razon es el que se elegio para nuestro trabajo.
#### Filtro paso alto
De manera general, el filtro paso alto opera de la misma manera que el filtro paso bajo, mediante el análisis de los valores de cada píxel y cambiando estos de acuerdo a los valores de los píxeles vecinos. El efecto en este filtro es, sin embargo, el opuesto. En vez de obtener un suavizado de la imagen, el filtro paso alto realza detalles de la imagen.
Desafortunadamente, esto tiende también a enfatizar en muchas ocasiones el ruido existente en la imagen. Por ello, el uso de este filtro debe reservarse preferentemente a imágenes con muy poco ruido.
Es usado para amplificar los detalles con frecuencias altas en una imagen, mientras todas las frecuencias bajas de la imagen permanecen igual.
El filtrado paso alto es el más usado cuando los objetos en una imagen están poco identificados. Con este filtrado, las partes de la imagen con frecuencias altas serán resaltadas, mientras las porciones de imagen con frecuencias bajas serán oscurecidas. El contraste de la imagen generalmente se incrementa con el efecto negativo de que el ruido se amplifica.
### Operadores para la detección de bordes
La detección de esquinas y líneas se basa en los operadores de detección de borde, mediante el cálculo de primeras y segundas derivadas. Las cuales permiten determinar puntos de principal importancia para poder realizar las mediciones necesarias.
En el análiis de objetos de las imagenes resulta escencial poder distinguir entre el objeto de interés y el resto de la imagen. La técnicas utilizadas para determinar los objetos de interés son conocidos como técnicas de segmentación. Una de las más comunes es la segmentación mediante detección de bordes.
Al hablar de detección de bordes, se supone que el algortimo utlizado dará como resultado un contorno del objeto. Sin embargo, el objetivo de este algoritmo es obtener imágenes cuya salida muestre píxeles de mayor intensidad en los valores que detecten transiciones cercanas. Los bordes son encontrados en zonas donde el nivel de intensidad varía significativamente. Cuanto más rápido se produce el cambio de intensidad, el borde es más fuerte. Para poder detectar los bordes de los objetos debemos obtener aquellos puntos que lo forman. Así, un punto de borde puede ser visto como un punto en una imagen donde se produce una discontinuidad en el gradiente. Un buen proceso de detección de bordes facilita la elaboración de fronteras de objetos, con lo que el proceso de reconocimiento de objetos se simplifica.
El método más aceptado en la detección de bordes consiste en la aplicación de filtros de suavizado seguidos por filtros de derivadas. Estos últimos son los que sirven para detectar los cambios o transiciones en los niveles de gris en una imagen.
  Los algoritmos de detección de bordes que se desarrollaron son los siguientes:
Técnicas basadas en el gradiente:
- Operador de Roberts
- Operador de Sobel
- Operador de Prewitt
- Operador Isotrópico (u operador de Frei-Chen)
        Los operadores basados en el gradiente asumen que los bordes de una imagen son píxeles con un alto gradiente. Un rápido índice de cambio de intensidad en alguna dirección dada por el ángulo del vector gradiente puede observarse en los píxeles de los bordes. La magnitud del gradiente indica qué tan marcado está el borde. Si calculamos el gradiente en regiones uniformes obtendremos un vector de valor 0, lo que significa que no hay píxeles de borde.
A continuación se detallaran los operadores utilizados:
#### Operador Roberts
Una de las opciones que se pueden implementar para detectar un borde es estudiar los niveles de gris de pixeles adyacentes y observar si hay variaciones. La forma más intuitiva de comprobar si hay variación es la diferencia. Por ello, este método implementa una máscara que, aplicada a un pixel, calcula la diferencia entre el nivel de gris de este pixel y un pixel vecino.
#### Operador de Sobel
Es uno de los filtros clásicos para la deteción de bordes, el cual utiliza dos mascaras o filtros. Una para detectar los bordes verticales y otra para los horizontales. Así, para obtener los bordes completos se realiza la suma de las imágenes que nos resultaron con los bordes verticales y horizontales. Además tambien se podran agregar mascaras con diferentes direcciones para poder obtener mejores resultados. Una de las ventajas de este operador es que no solo detecta bordes, sino que también reduce el ruido de la imagen resultante.
#### Operador de Prewitt
 Éste operador consta de 8 matrices que se aplican pixel a pixel a la imagen. Luego se suman las imágenes para obtener los bordes bien marcados. El filtro de Prewitt marca muy bien los bordes ya que sus matrices atacan estos desde ocho lados diferentes. En general cada matriz toma el nombre de un punto cardinal: Norte, Sur, Este, Oeste, Noroeste, Noreste, Suroeste, Sureste.
#### Operador Isotrópico (u operador de Frei-Chen)
La lógica de este método es ponderar los píxeles vecinos en función de la distancia que lo separa del pixel donde estamos evaluando. Esto hace que no haya direcciones privilegiadas en la detección de los bordes.
## Umbralado
La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada. Se emplea cuando hay una clara diferencia entre los objetos a extraer respecto del fondo de la imagen. Los principios que rigen son la similitud entre los píxeles pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al resto. Por tanto, la imagen debe caracterizarse por un fondo uniforme y por objetos parecidos.
Al aplicar un umbral, T, la imagen en escala de grises, f(x,y), quedará binarizada; etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y con ‘0’ aquellos que son del fondo.
La mayoría de las técnicas de umbralización se basan en estadísticas sobre el histograma unidimensional de una imagen. También se utiliza la matriz de co-ocurrencia de una imagen. Para localizar los umbrales se pueden usar procedimientos paramétricos y no paramétricos. En los paramétricos, la distribución de los niveles de gris de una clase de objeto lleva a encontrar los umbrales. En los procedimientos no paramétricos, los umbrales se obtienen de forma óptima de acuerdo a algún criterio. En particular, el método de Otsu elige el umbral óptimo maximizando la varianza entre clases mediante una búsqueda exhaustiva.
#### Metodo de Otsu
El método de Otsu, utiliza técnicas estadísticas, para resolver el problema. En concreto, se utiliza la variancia, que es una medida de la dispersión de valores – en este caso se trata de la dispersión de los niveles de gris.
El método de Otsu calcula el valor umbral de forma que la dispersión dentro de cada segmento sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión sea lo más alta posible entre segmentos diferentes. Para ello se calcula el cociente entre ambas variancias y se busca un valor umbral para el que este cociente sea máximo.
##### Exposición matemática
Como punto de partida tomamos dos segmentos de puntos (K0(t) y K1(t)), que serán definidos a partir del valor umbral t. t es la variable que buscamos, y los dos segmentos son el resultado deseado en la segmentación.
Sea p(g) la probabilidad de ocurrencia del valor de gris 0 < g < G (G es el valor de gris máximo). Entonces la probabilidad de ocurrencia de los pixels en los dos segmentos es:
K0: y K1:
Si tomamos dos segmentos (o sea un solo valor umbral) la suma de estas dos probabilidades dará evidentemente 1.
Si es la media aritmética de los valores de gris en toda la imagen, y y los valores medios dentro de cada segmento, entonces se pueden calcular las variancias dentro de cada segmento como:
y
La meta es mantener la variancia dentro de cada segmento lo más pequeña posible y conseguir que la variancia entre los dos segmentos sea lo más grande posible. Así obtenemos:

La variancia entre los segmentos es:

La variancia dentro de los segmentos se obtiene de la suma de ambas:

El valor umbral t se elige de manera que el cociente Q(t) sea máximo. Q(t) es por lo tanto la medida buscada. De esta forma elegimos un valor umbral que optimiza los dos segmentos en términos de variancia.

## Transformadores morfológicos
De forma general, morfología se refiere al estudio de la forma y de la estructura. En el campo del procesado de la imagen, proporciona una herramienta para la extracción de componentes, útil en la representación y descripción de la forma de una región.
La morfología matemática emplea la teoría de conjuntos para representar las formas de los objetos en una imagen. De este modo, las operaciones morfológicas se pueden describir simplemente añadiendo o eliminando píxeles de la imagen binaria original.
#### Definiciones básicas
A conjunto de cuyas componentes son .
La traslación de A por un vector se define como:

La reflexión de A se define como:

El complemento de A se define como:

#### Erosión y Dilatación
Son las dos operaciones morfológicas básicas, a partir de las cuales se definen todas las demás. A y B conjuntos de , la erosión de A con respecto a B se define:

es decir, está formada por el conjunto de puntos ‘x’ que hacen que B, trasladado según el vector ‘x’, esté completamente contenido dentro del conjunto A.
Otra posible definición es la intersección de todas las traslaciones de A con respecto a un vector perteneciente al conjunto :
 (Definición de Sternberg)
Si el conjunto B es simétrico con respecto al origen, y, entonces, la definición de Sternberg coincide con la resta de Minkowski.
La dilatación de A con respecto a B se define:

lo que significa, que está constituida por todos los puntos ‘x’ tales que al reflejar B y luego desplazar con respecto a ‘x’, el conjunto resultante se solape con A, al menos en un punto.
Al igual que en la erosión, existe otra definición alternativa para la dilatación:
  (Suma de Minkowski)
que representa la unión de todas las traslaciones de A con respecto a los puntos que forman B.
El conjunto B se denomina Elemento Estructural y cada punto de los conjuntos es un píxel de la imagen. En imágenes binarias, los píxeles tienen sólo dos valores posibles: ON (valor binario 1)/OFF (valor binario 0).
La erosión pone a OFF píxeles que estaban a ON en la imagen original. En cambio en la dilatación, la imagen se expande con respecto a la original, lo que implica la puesta a ON de píxeles que originalmente estaban en OFF.
Dos de las propiedades de la erosión y de la dilatación son:
Ambas son operaciones monótonamente crecientes con respecto a un elemento estructural dado.

Como la dilatación es conmutativa, también será monótonamente creciente con respecto a una imagen de entrada. Para la erosión no se cumple.

De aquí se concluye que es el tamaño y forma del elemento estructural lo que determina el mayor o menor crecimiento/reducción de la imagen.
Erosión y dilatación son operaciones duales.

Según esto, erosionar una imagen equivale a la dilatación de su complemento, es decir, la erosión del objeto que está en primer plano de la imagen equivale a la dilatación del fondo de la misma. Un razonamiento similar se puede aplicar a la dilatación: expande la imagen en primer plano y encoge su fondo.
#### Apertura y Cierre
Son dos operaciones secundarias de gran importancia, que usan como base las operaciones erosión y dilatación. La apertura de una imagen A con un elemento estructural B se define como la combinación de una erosión seguida por una dilatación:

Una definición equivalente sería:

es decir, la apertura de un objeto de la imagen de entrada está formada por la unión de todas las traslaciones del elemento estructural que estén completamente contenidas dentro del objeto en cuestión.
La operación de apertura puede verse como si B se deslizara por el interior del objeto, sin rotar, haciendo el borde de A como tope para el avance de B. Si el elemento estructural tiene un borde suave (p. ej. un disco), entonces el efecto de la apertura es la eliminación de los salientes y picos en los que no cabe el elemento estructural. De este modo, si se aplica la apertura a un triángulo, siendo B un disco (cuyo centro coincide con el origen), el resultado de la operación es el mismo triángulo pero con las esquinas redondeadas. Cualquier otro elemento estructural produciría un efecto distinto, pero con la característica común de que la superficie resultante sería menor a la del objeto original.
El cierre de una imagen A con un elemento estructural B se define:

Es la combinación de la dilatación de la imagen seguida de una erosión, ambas operaciones con el mismo elemento estructural. Como definición alternativa, se dice que el cierre de una imagen A está formado por todos los puntos , para cualquier que contenga z.
En general, el cierre de un objeto, con un disco como elemento estructural, redondea las esquinas y entrantes que se extienden hacia el interior del objeto en cuestión. Es como si el disco se deslizara por la parte externa del borde del objeto.
Algunas propiedades básicas de la apertura y el cierre son:
1. La apertura disminuye el área del objeto, mientras que el cierre la amplia.
  2. Apertura y cierre son operaciones duales.
  3. Tanto la apertura como el cierre son operaciones “idempotentes”.
Esta propiedad es particularmente interesante ya que implica que sucesivas aperturas o cierres de una imagen con el mismo elemento estructural no altera el resultado. Este tipo de transformaciones se corresponden con los filtros paso banda ideales (no realizables) del filtrado lineal convencional, en el cual una vez que una imagen ha sido idealmente filtrada, posteriores filtrados paso banda no modifican el resultado.
#### Esqueletización
        La esqueletización pretende obtener a partir de una imagen, un patrón continuo que contenga la menor cantidad datos posibles, pero que siga aun conteniendo un rastro del objeto original. Para ello existen algoritmos (Hilditch) que operan de manera general eliminando los píxeles bajo reglas pre definidas, y deteniéndose cuando no haya mas cambios que hacer.
##### Algoritmo de Hilditch
El algoritmo de Hilditch requiere de una cierta máscara y el paso de ella a través de toda la imagen, de manera tal que los píxeles cubiertos por la máscara son analizados por ciertas condiciones básicas. De estas condiciones define que el punto sea borrado de la imagen o no.
La técnica que utiliza este algoritmo es la de los ocho vecinos. Para ello debemos considerar una máscara de 3x3 , donde se numeran los pixeles de la sigueinte manera
y de preferencia numeraremos los píxeles internos de la siguiente manera.
imagen de mascara de posiciones
Las condiciones que se mencionaron inicialmente, requieren la definición de dos funciones básicas. Tenemos la función A(p), que representa la cantidad de veces que el patrón 0,1, se repite en la secuencia de puntos de la matriz, tomados desde el punto p2 hasta p2 mismo, de manera horaria. En otras palabras, habrá que contar cuantas veces se repite el patrón 0,1 en p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9,p2. Y además se cuenta con la función B(p), que se define como el número de píxeles 1 alrededor del píxel central.
Una vez, determinadas las funciones mencionadas, se debe pasar la mascara por toda la imagen, y el píxel central debajo de la máscara será cambiado al color del fondo, si es que cumple las siguientes condiciones:
 2 < = B(p1) < = 6
A(p1)=1
p2.p4.p8=0 or A(p2)!= 1
p2.p4.p6=0 or A(p4)!= 1
 [Borra todoporque son ]
Para entender mejor el algoritmo, es necesario comprender el significado de las condiciones que se mencionan.
Condición 1: 2 <= B(p1) <= 6
Esta condición combina dos subcondiciones, primero que la cantidad de vecinos diferentes de cero de p1, sea mayor o igual que dos, y segundo que esta cantidad sea menor o igual que seis. La primera condición asegura que ningún píxel punto final, el cual no este aislado, sea eliminado. Un píxel punto final, es cualquier píxel que tiene como vecino un píxel del color del objeto. La segunda condición, asegura que ese píxel sea un píxel en el borde. El siguiente ejemplo aclara mejor las cosas.
ejemplo
En la figura podemos apreciar, que si B(p1) = 1, entonces p1 es un píxel punto final, y además es un punto del esqueleto, por lo tanto no debe ser borrado. En el siguiente cuadro, se observa como B(p1) = 0, el punto es un punto aislado, el cual representa a una clase de ruido, pero este algoritmo no encarga de eliminarlo. En el tercer cuadro, se ve que como B(p1) = 7, p1 no es un píxel de borde, por lo tanto no debe ser eliminado.
Condición 2: A(p1)=1
Esta condición representa una prueba de conectividad. De hecho, si se considera las figuras siguientes donde A(p0) > 1, se observa que si se elimina el píxel p0, el esqueleto quedaría desconectado.
ejemplo
Condición 3: p2.p4.p8=0 or A(p2)!= 1
El siguiente es un ejemplo donde A (P2) no es 1.
ejemplo
A continuación se muestra un un ejemplo donde p2.p4.p8 = 0.
ejemplo
  El siguiente es un ejemplo donde p2.p4.p8 no es 0 y A(p2)=1 .
ejemplo
Esta condición garantiza que el ancho de 2-pixel de una líneas verticales no se erosiona por el algoritmo.
Ejemplo
Condición 4: p2.p4.p6=0 or A(p4)!= 1
El siguiente es un ejemplo donde A(p4)!=1.
ejemplo
A continuación se muestra un un ejemplo donde p2.p4.p6=0.
ejemplo
  El siguiente es un ejemplo donde p2.p4.p6!=0 y A(p4)=1 .
ejemplo
Esta condición garantiza que el ancho de 2-pixel de una líneas horizontal no se erosiona por el algoritmo.
##### Propiedades del algoritmo de Hilditch
Es un algoritmo paralelo-secuencial. Es paralelo, porque en un solo paso todos los píxeles se controlan al mismo tiempo y se toman las decisiones de eliminar cada uno de los píxeles de control. Es secuencial porque este paso que acabamos de mencionar se repite varias veces (se hacen hasta que no haya más cambios).

## Análisis de textura

## Análisis y comparación de técnicas
Para esto se utilizarán distintas técnicas de procesamiento digital de imágenes, como son, detección de bordes mediante filtros, análisis de texturas, esqueletizacion, etc

# Desarrollo
En esta sección se explicaran los métodos seleccionados, que anteriormente fueron mencionados, para las distintas etapas del procesamiento de imagenes.

## Captura
En esta etapa, la persona en cuestión, se expone a una máquina que genera rayos X para poder realizar la captura de la radiografía.
Los rayos X son una forma de radiación electromagnética (como una luz) que producen una gran energía y penetran a través del cuerpo humano generando una imagen. En este paso se modifican las radiaciones y por ello al pasar por estructuras densas como el hueso en la placa aparecerá un tono blanco, si atraviesa estructuras con aire aparece un tono negro. Entre ambas densidades pueden aparecer diferentes tonos de grises, dependiendo de la densidad de la estructura atravesada por los haces de rayos.
Cabe aclarar que la toma de dicha radiografia es externa, con lo que, la misma depende de la persona capacitada para realizar dicha actividad.
## Pre-procesamiento
Una vez cargada la imagen de la radiografia del fermur, se puede observar que la misma posee información que no es de importancia para el objetivo del trabajo. Por lo tanto, se permite que el usuario seleccione el area de interes de manera manual. A continuación, (ver Figura ) se puede observar, una imagen que contiene dicha zona de interes.
[imagen de hueso]
## Segmentación
Durante esta etapa se procede con el objetivo de seleccionar los objetos de manera independiente del fondo de la imagen. Para esto se desarollaron los metodos correpondiente al suavizado, deteción de bordes, binarización, etc. Dichos métodos, enunciados anteriormente, se aplican en el orden mencionado. Es decir, primero se aplica el suavizado de la imagen, una vez obtenido el resultado de este, se procede con la deteccion de borde y así para cada uno de los algortimos.
Para obtener un suavizado de la imagen se aplica un filtro paso bajo. El mismo origina una imagen (ver Figura ) que minimiza el ruido y deja dicha imagen menos nítida que la original. Es decir, se obtiene una nueva imagen con niveles de gris más difuminados.
[imagen con una paso bajo]
Luego se aplica el filtro de deteción de bordes Prewitt, por sus buenos resultados. El mismo origina una nueva imagen (ver Figura ) que detecta los cambios o transiciones en los niveles de gris. Obteniendo los bordes muy bien marcados de las ocho direcciones.
[imagen con prewitt]
Para obtener una imagen binarizada, se aplica el metodo de Otsu. Dicho metodo, permitió determinar el valor del umbral de manera automática, T=[numero de umbral], y así poder originar la nueva imagen binarizada (ver Figura ).
[imagen con umbral]
Como la imagen binarizada obtenida no tiene los bordes totalmente unidos, se aplica una dilatación. La misma, genera una imagen que se expande en relación a la original, permiteindo así dilatar aquellos bordes que no estan unidos, (ver Figura) .
[imagen dilatada]
Debido a que la imagen presenta huecos, se aplica el algoritmo que permite eliminalos. Obteniendo como resultado la siguiente imagen (ver Figura).
[imagen sin huecos]
A partir de la imagen sin hueco, se aplica el algoritmo de Hilditch. El mismo obtiene una nueva imagen del esqueleto de un solo píxel del hueso (ver Figura).
[imagen esqueleto]
 La imagen esqueletizada presenta ruido, es decir, hay píxeles en la imagen que no son de interes. Para lo cual, se aplica el algoritmo de elimincaión de ruido, generando una nueva imagen con el borde del hueso del femur bien definido (ver Figura).
[imagen con esqueleto sin ruido]
## Extracción de características
En esta etapa, a partir de la imagen del esqueleto del hueso del femur, se busca el triángulo de Ward (ver Figura).
El metodo consiste en una serie de pasos matemáticos que se detallan a continuación:
1. Detectar la recta de distacia mínima del cuello del femur [ver Figura , en rojo].
2. Calcular el eje de simetría para dicha recta (en base al punto medio de la recta de mínema distacia y la pendiente de la misma) [ver Figura , en linea azul].
3. Encontrar el punto crítico (calculado con aproximaciones de tangentes con rectas de 5 pts de longitud).
4. Buscar la recta base que es perpendicular al eje y que pasa por el punto crítico [ver Figura , en rojo].
5. Detectar el triángulo [ver Figura , en celeste]:
    1. Encontrar el punto medio de la recta de mínima distacia.
    2. Buscar la recta (base del triámgulo) cuyos puntos pertenecen a la recta base y a las todas las rectas perpendiculares a la recta de minima distacia.
      1. Formar el triángulo con los datos obtenidos en A) y B).
6. Buscar el punto central al triángulo [ver Figura , en celeste] y definir un cuadrado de N x N centrado en dicho punto el cual se denomina “Triangulo de Ward” [ver Figura , en verde].
  [imagen del triangulo]

## Identificación de objetos:
Esta etapa es la última. Aquí se calcula el indice de osteoporosis que presenta la persona. Para el calculo del mismo, se implemento el metodo basado en el Algoritmo de Representación Vectorial.

esto creo que es un resumen
Una vez obtenida dicha area, se procede a la detección del triángulo de Ward y el índice de osteoporosis de manera automática. Existen casos en que dicha deteccion no se puede realizar de esta forma. Para que el método automatico no falle, se debe tener cumplir con el requisito de que la
solo para aquellas imágenes que cumplan los siguiente requisitos:
La radiografia debe estar entera desde la zona de la cabeza del femur hasta la
# Conclusión
Se propusieron y desarrollaron tecnicas de procesamiento de imagenes para ser utilizadas sobre imagenes medicas, mas presisamente sobre radiografias. Se seleccionaron las mejores tecnicas para desarrollar de manera automatica la deteccion de osteoporosis sobre las imagenes de los pacientes.
Se detecto que los algoritmos propuestos para la deteccion automatica funcionan de manera optima si se cumplen con los requisitos mencionados en la sección XX.
Por ultimo los algoritmos estudiados fueron implementados dentro de una herramienta de fácil utilización, que inluye la posibilidad de aplicar diferentes tecnicas sobre una misma imagen para poder compararlas, como tambien la opcion de realizar el estudio de manera automatica.

Se ha desarrollado e implementado un software que optimizá la interpretación de los resultados cuando se utilizan técnicas manuales para analizar el grado de osteoporosis en el triángulo de Ward. Para su utilización se necesita una imagen de la cebeza del femur y una PC con la aplicación. Una de las virtudes principales del software es la simplicidad de su interfaz gráfica lo que hace que su manejo sea sencillo e intuitivo.
El software permite mantener un sistema de archivos, donde cada uno de las imágenes pre pocesadas puede ser almacenadas en formato jpg quedando perfectamente disponibles para su uso en cualquier software, desde la inclusión en informes periciales hasta su administración y visualización.

# Bibliografía
[1] Azriel Rosenfeld and Avinash C. KaK. Digital Picture Processing. Academic Press, 1982.
Aplicaciones en medicina:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/132/13207206.pdf
Histograma
http://es.kioskea.net/contents/video/traitimg.php3
Normalización
http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/gti/timag/trabajos/2003/huellas/html/node8.html

Sobel y Prewitt
http://wapedia.mobi/es/Procesamiento_digital_de_im%C3%A1genes
Roberts
http://www.ieev.uma.es/tdi/www_netscape/TEMAS/Tdi_12/index2.php#2.-%20M%C3%A9todo%20de%20Roberts

Frei-Chen
http://www.ieev.uma.es/tdi/www_netscape/TEMAS/Tdi_12/index3.php